## Sheet1
names | mean | min | 25% | 50% | 75% | max | erläuterung
co_gt | 2.1686 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 11.9 | Stuendlich gemittelte CO-Konzentration
pt08_s1_co | 1098.3034 | 647 | 932 | 1061 | 1234 | 2040 | Stuendlich gemittelte Sensorreaktion (nominell auf CO ausgerichtet) (Zinnoxid)
c6h6_gt | 10.4582 | 0.1 | 4.7 | 8.6 | 14.4 | 63.7 | Stuendlich gemittelte Benzolkonzentration
pt08_s2_nmhc | 953.5795 | 383 | 749 | 925 | 1130 | 2214 | Stuendlich gemittelte Sensorreaktion (nominell auf NMHC ausgerichtet) (Titandioxid)
nox_gt | 232.3601 | 2 | 89 | 164 | 303.75 | 1479 | Echte Stuendlich gemittelte NOx-Konzentration
pt08_s3_nox | 848.7626 | 322 | 672 | 818 | 984 | 2683 | Suendlich gemitteltes Sensoransprechverhalten (nominell auf NOx ausgerichtet)
no2_gt | 106.2518 | 2 | 73 | 103 | 132 | 333 | Stuendlich gemittelte NO2-Konzentration
pt08_s4_no2 | 1507.3528 | 657 | 1305 | 1508 | 1707 | 2775 | Stuendlich gemittelte Sensorreaktion (nominell auf NO2 ausgerichtet) (Wolframoxid)
pt08_s5_o3 | 1024.2 | 253 | 737 | 962 | 1272 | 2523 | Stuendlich gemitteltes Sensoransprechverhalten (nominell O3-bezogen) (Indiumoxid)
t | 19.476 | 0.3 | 13.1 | 19.3 | 25.4 | 44.6 | Temperatur
rh | 48.9692 | 9.2 | 35.5 | 49.4 | 62.1 | 88.7 | Relative Luftfeuchtigkeit
ah | 1.0821 | 0.1988 | 0.8167 | 1.0468 | 1.3713 | 2.231 | Absolute Luftfeuchtigkeit
month | 6.9285 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | Monate der Erfassung
hour | 11.4885 | 0 | 6 | 11 | 17 | 23 | Stunden der erfassung