## Tabelle1
variable name | varaiable meaning | plausible min | plausible max | Einheit | Kommentar
Date | Erfassungszeitpunkt | 2004-03-10 | 2005-02-06 | timedate | Tag + Uhrzeit
CO(GT) | stündlich gemittelte CO-Konzentration | 0.1 | 11.9 | mg/m^3
PT08.S1(CO) | stündlich gemittelte Sensorreaktion (nominell auf CO ausgerichtet) (Zinnoxid) | 647 | 2040
NMHC(GT) | stündlich gemittelte Gesamtkonzentration an nicht-metanischem Kohlenwasserstoff | 7 | 1189 | mikrog/m^3
C6H6(GT) | stündlich gemittelte Benzolkonzentration | 0.1 | 63.7 | mikrog/m^3
PT08.S2(NMHC) | stündlich gemittelte Sensorreaktion (nominell auf NMHC ausgerichtet) (Titandioxid) | 383 | 2214
NOx(GT) | Echte stündlich gemittelte NOx-Konzentration | 1 | 1479
PT08.S3(Nox) | stündlich gemitteltes Sensoransprechverhalten (nominell auf NOx ausgerichtet) | 322 | 2683
NO2(GT) | stündlich gemittelte NO2-Konzentration | 2 | 333 | mikrog/m^3
PT08.S4(NO2) | stündlich gemittelte Sensorreaktion (nominell auf NO2 ausgerichtet) (Wolframoxid) | 657 | 2775
PT08.S5(O3) | stündlich gemitteltes Sensoransprechverhalten (nominell O3-bezogen) (Indiumoxid) | 253 | 2523
T | Temperatur | 0.3 | 44.6 | °C
RH | Relative Luftfeuchtigkeit | 9.2 | 88.7 | (%)
AH | Absolute Luftfeuchtigkeit | 0.1988 | 2231
(NOx) | Nitrogen Oxides
(NO2) | Nitrogen Dioxide